ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от____________________ №______

г. Трубчевск

Об утверждении разработанных

МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

предельно допустимых концентраций

загрязняющих веществ в сточных водах,

сбрасываемых на очистные сооружения

предприятиями и организациями г. Трубчевска

В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить разработанные МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых на очистные сооружения предприятиями и организациями г. Трубчевска, согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района Слободчикова Е.А.

Глава   администрации

Трубчевского муниципального района                                                              И. И. Обыдённов

исп. зам. нач-ка

отд. архит.. и ЖКХ

Кондратова Н.В.

Нач-к отд.

архит.и  ЖКХ.

Лушина Т.И.

Зам. главы админ.

муниц. района

Слободчиков Е.А.

Начальник

орган.-прав.отдела

Москалева О.А.

Приложение

к постановлению администрации

Трубчевского муниципального района

от___________________№_______

СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

Глава                                                                                         Директор

Администрации Трубчевского                                               МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

муниципального района

____________________ И.И. Обыдённов                              _________________ А.С. Разинкин

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых на очистные сооружения предприятиями и организациями г. Трубчевска

Расчет допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых на очистные сооружения г. Трубчевска:

Допустимая концентрация загрязняющих веществ, сбрасываемых на очистные сооружения:

С =НДС х100/(100 -Э),мг/дм3, где

НДС- норматив допустимого сброса загрязняющего вещества, рассчитанный для объектов данной централизованной системы водоотведения, мг/дм3

Э- показатель эффективности удаления загрязняющего вещества очистными сооружениями организацией, осуществляющей водоотведение

1. Железо общее   С = 0,2 х 100/(100 - 87) = 1,5 мг/дм3

2. Медь   С = 0,0079 х 100/ (100 – 0,21) = 0,01 мг/дм3

3. Нефтепродукты   С = 0,084 х 100 / (100 – 95) = 1,7 мг/дм3

4. АПАВ   С = 0,11 х 100 (100 – 79 ) = 0,52 мг/дм3

5. Марганец   С = 0,053 х 100/ (100 – 0) = 0,053 мг/дм3

6. Цинк   С = ,0179 х 100 /(100 – 79) = 0,085 мг/дм3

7. Фенол летучий   С = 0,0002 х 100 /(100 – 90) = 0,002 мг/дм3

8. Хлориды – принимается на уровне НДС при сбросе в водоем рыбохозяйственного назначения

– 1000 мг/дм3

9. Сульфаты – принимается на уровне НДС при сбросе в водоем рыбохозяйственного

назначения – 1000 мг/дм3

10. Сухой остаток – 800 мг/дм3 – принимается по токоспособности рыбохозяйственного

объекта

11. Жиры = не более 20 мг/дм3 – допустимо для биологической очистки очистных сооружений

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА

1.Взвешенные вещества = 300 мг/дм3

2.БПК5 = 500 мг/дм3

3 ХПК = 700 мг/дм3

4. Фосфор фосфатов = 12 мг/ дм3

5.Аммоний-ион(катион) = 25 мг/дм3